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Varsling


Personen, der opdager brand, varsler straks alle personer i Vuggestuen ved at råbe ”Det brænder!” og aktivere et BRANDTRYK, som er placeret (indsæt placeringer(


I kan også opdage brand ved, at det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) aktivere varslingsanlægget.





Opsøg branden


Red personer, som er i direkte fare, evt. ved at begynde slukning med nærmeste brandslukningsmateriel. 


Er dette ikke muligt, lukkes døre til det brændende rum. 








Alarmering


Brandvæsenet tilkaldes automatisk, når ABA-anlægget går i gang.





Ved brand med personfare skal I også ringe til alarmcentralen på 1-1-2 for at få hjælp i form af ambulance eller politi.





Oplys følgende:


Hvad er der sket.


Hvor (se adressefelt øverst).


Hvor mange er der kommet til skade, livstruende skader, eller andre farer.


Hvem der ringer. 





Evakuering


Ved brandvarsling skal alle straks bringes til et sikkert sted i bygningen, eller til det fri.


Aftalt mødested er: (indsæt mødested(


Benyt nærmeste røgfrie flugtvej. 


Kontroller at alle er kommet ud.


Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp. 








Modtagelse


Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed samt adgangsveje og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne. 


























For bygning med ABA og automatisk varslingsanlæg





Brand- og evakueringsinstruks


Vuggestuen, Vuggestuevej 2, 1234 Brandby
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